## Sheet1
2021年第二季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
监测地点
检测项目 | 限值 | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.61 | 0.45 | 0.77 | 0.61 | 0.62 | 0.6 | 0.23 | 0.18 | 0.441 | 0.268 | 0.78 | 0.56 | 0.35 | 0.38
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.86 | 1.67 | 1.04 | 0.88 | 1.34 | 1.82 | 2.19 | 1.1
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.073 | 0.066 | 0.082 | 0.651 | 0.63 | 0.626 | 0.31 | 0.59 | 0.7 | 0.79 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.05
铝mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.035 | 0.048 | 0.129 | 0.053 | 0.101 | 0.030 | 0.028 | 0.016 | 0.018 | 0.055 | 0.042 | 0.021 | 0.015
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度mg/L | 450 | 235 | 238 | 244 | 229 | 237 | 222 | 224.8 | 225.6 | 254 | 226 | 192 | 192 | 240.2 | 248.6
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | ＜1 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2021年5月