秦皇岛市行政审批局

关于山海关老龙头路地道桥以北片区雨水管网改造工程初步设计的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批山海关老龙头路地道桥以北片区雨水管网改造工程初步设计》的请示（秦城管执法项目〔2023〕3号）及九泓国泰工程项目管理有限公司编制的《山海关老龙头路地道桥以北片区雨水管网改造工程初步设计》（报批版）等材料一并收悉。依据国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的该工程初步设计评审报告，经研究，原则同意该工程初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：山海关老龙头路地道桥以北片区雨水管网改造工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：秦皇岛市山海关区(具体位置以职能部门意见为准）。

四、建设内容及规模：主要包含三区域：(1)沿南园路、南园大街新建 2400×2400 雨水管涵1233m，新建地埋式雨水泵站1座，泵站规模提升能力4.8万m³/h，将西护城河雨水分流至石河；(2)沿天元亨路、南关大街新建1200×1200雨水管涵217m，分流老龙头路北部片区雨水至南关大街现有涵洞；(3)在东水关大街新建 d1200 管道558m，新建地埋式雨水泵站一座，泵站规模提升能力0.83 万m³/h，分流莲花湖雨水至沙河。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资5658.38万元。资金筹措：市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2023年4月25日