秦皇岛市海绵城市建设管理条例（草案）

（征求意见稿）

目  录

第一章  总则

第二章  规划与建设

第三章  运营与维护

第四章  保障与监管

第五章  法律责任

第六章  附则

第一章  总则

第一条  【立法目的】

为了加快推进海绵城市建设，修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境，提高城市水安全，增强城市防洪排涝能力，推动城市绿色高质量发展，促进人与自然和谐发展，根据有关法律法规，结合本市实际，制定本条例。

本条例所称海绵城市，是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

第二条  【适用范围】

本市行政区域内海绵城市的规划建设、运营维护及其监督管理等活动，适用本条例。

第三条  【建设原则】

海绵城市建设和管理应遵循“生态优先、自然循环、因地制宜、规划引领、政府引导、社会参与”的原则。

第四条  【建设要求】

海绵城市建设按照以下要求：

（一）雨水年径流总量控制率应不低于70%，雨水存积蓄滞和收集利用能力提高，海绵城市建设工程项目的雨水年径流总量控制率不得降低，因特殊情况需要调整的，应保证项目所在排水分区雨水年径流总量控制率不降低；

（二）新城区（含城市新区、各类园区、成片开发区等）全面落实海绵城市建设要求；

（三）老城区结合市政设施改造、城镇棚户区和危旧房改造、老旧小区环境提升改造等,统筹有序推进海绵城市建设，避免大拆大建；

（四）地下水位逐步恢复，地下水水质有效改善，海水入侵界线向海推进，海水入侵灾害有效缓解；

（五）径流污染、合流制污水溢流污染有效控制，降低入海污染负荷；

（六）城市排水防涝能力提升、设施逐步完善，城市内涝积水基本解决；

（七）山、水、林、田、湖、海等生态空间和水资源得到有效保护，水生态得到明显改善、水安全得到有效保障，城市热岛效应得到缓解。

第五条  【管理体制】

市人民政府应加强海绵城市建设管理，统筹推进海绵城市建设，建立健全体制机制，协调解决重大问题。

各县（区）人民政府（含经济技术开发区管委会、北戴河新区管委会，下同）是海绵城市建设的责任主体，统筹协调推进本行政区域内的海绵城市建设管理工作。

第六条  【部门职责】

市城市管理部门是市级海绵城市建设行政主管部门，统筹全市海绵城市建设管理工作。各县（区）人民政府可根据本级部门分工，指定本级海绵城市建设行政主管部门，履行相应职责。

住建、资源规划、行政审批、发改、财政、生态环境、交通运输、水务、市政、园林、林业、气象、教育、公安等部门按照各自职责，做好海绵城市建设和管理的相关工作。

第七条  【宣传推广】

市、县（区）人民政府及其有关部门应通过报刊、广播、电视、网络等媒体，加强海绵城市建设宣传，推广海绵城市建设创新举措和经验；通过科普展览、科技教育活动等手段，引导和鼓励社会公众参与海绵城市建设，提升海绵城市影响力。

第八条  【科技创新】

市、县（区）人民政府及其有关部门应加强海绵城市专业技术培训与交流活动，鼓励、支持开展科学技术研究，推广新技术、新工艺、新材料。

第二章  规划与建设

第九条  【海绵城市规划】

市、县级海绵城市建设行政主管部门应会同相关部门编制市、县级海绵城市专项规划，报同级人民政府批准后实施。

资源规划部门在编制城市详细规划时应包含雨水年径流总量控制率、年径流污染削减率等指标。

综合交通、绿地系统、排水防涝、城市防洪、海洋生态环境保护、湿地保护、林地保护等专项规划应与海绵城市专项规划充分衔接，落实海绵城市建设管控要求。

第十条  【建设计划】

市、县（区）人民政府海绵城市建设行政主管部门应会同资源规划、住建、水务、交通运输、财政等部门，制定海绵城市建设实施方案和年度计划，报同级政府批准后实施。

第十一条  【建设管控】

资源规划部门应在规划设计条件、用地预审和规划选址意见书、建设用地规划许可环节中明确海绵城市建设管控指标；不需要办理选址、土地划拨等的改造提升类项目，应在土地规划预审意见中明确海绵城市建设管控指标；社会类投资项目履行核准手续的，在项目申请报告中应明确海绵城市建设管控指标、建设内容、具体技术措施和投资额等。

行政审批部门应在项目建议书、可行性研究报告、初步设计评审中加强海绵城市设计审查；负责将海绵城市建设要求纳入施工许可证管理。

建设单位对所属建设项目的海绵设施建设负首要责任，应在设计、施工、监理等招标文件和合同中载明项目建设的具体内容、标准、技术规范，并组织设计、施工、监理等参与方全面落实。

设计阶段，建设单位应组织设计单位严格按照规划条件要求，编制海绵城市设计专篇，并通过海绵城市建设行政主管部门审查。设计单位应严格按照国家、省、市的海绵城市技术规范、标准和规定进行设计，落实海绵城市建设管控要求；项目实施过程中确需进行设计变更的，不得降低项目海绵城市建设管控指标和海绵设施的建设标准。

施工图审查机构应按照现行国家及地方有关海绵城市建设项目规划条件、设计规范、标准、规程、施工图审查要点等对海绵城市设计专篇进行审查。审查合格书中应明确海绵城市设计专篇内容审查意见。

施工单位应严格按照经审批和审查合格的施工图设计文件进行项目和海绵城市内容施工，落实海绵城市建设相关标准要求。施工过程中不得擅自去除、削减海绵城市设施功能或者降低海绵城市建设质量标准。

监理单位应严格按照相关法律、法规的规定履行工程监理职责，按照批复的施工图设计文件内容，对工程项目及海绵城市建设内容加强监管。在海绵隐蔽工程施工时，专业监理工程师应进行旁站监理。

质量、安全监督机构应将海绵城市建设内容纳入监督范畴，督促各方责任主体严格履职，确保工程质量和安全。同时对施工、监理单位是否按照施工图进行施工和监理实施“双随机”监督抽查。

第十二条  【豁免清单】

位于地质灾害易发区、特殊污染源地区内的建设项目，以及桥梁、隧道、照明、零星修缮、应急抢险、临时建筑、清淤工程、陆域形成工程及软基处理工程、保密工程等类型建设项目可以纳入海绵城市管控指标豁免清单。海绵城市管控指标豁免清单由海绵城市建设行政主管部门按照规定制定，经市人民政府批准后实施。

第十三条  【同步原则】

海绵城市设施与建设项目主体工程应同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步使用，建设费用纳入项目概算。

第十四条  【设施要求】

新建、改建、扩建建设工程项目，应依据海绵城市规划及相关技术标准，按照下列规定配套海绵城市设施：

（一）城市排水防涝设施建设应改造和消除城市易涝点，实施雨污分流，控制初期雨水污染，排入自然水体的雨水应经过岸线净化，沿岸截流干管的建设和改造应控制渗漏和合流制污水溢流污染。处理好城市防洪排涝体系与海绵城市建设各项措施的衔接关系，增强雨洪径流调控能力；

（二）公园和绿地建设应采取建设雨水花园、下凹式绿地、人工湿地、雨水收集池等低影响开发措施，增强公园和绿地系统的城市海绵体功能，有效削减地表径流峰值和流量，净化雨水径流，并为蓄滞周边区域雨水提供空间；

（三）城市坑塘、河湖、湿地等水体的整治应注重恢复和保护水系的自然连通，因势利导改造渠化河道，加强生态河岸建设，重塑自然弯曲河岸线，恢复河流的自我净化、自我修复功能，改善水环境质量；

（四）建筑与小区建设应因地制宜采取雨水下渗、调蓄与收集利用、微地形等措施，提高建筑与小区的雨水积存和蓄滞能力；

（五）道路与广场建设应逐步改变雨水快排、直排的传统做法，增强道路绿化带对雨水的消纳功能，在非机动车道、人行道、停车场、广场等采用透水铺装，适当设置雨水调蓄设施，提升排涝能力，实现道路与广场雨水的收集、净化和利用。

第十五条  【验收要求】

海绵城市建设行政主管部门应严格按照国家、省、市相关规定进行海绵城市设施验收，对于验收不合格的，连同主体工程不得投入使用。

第三章  运营与维护

第十六条  【运维管理】

海绵城市设施的运营维护责任人按照下列规定确定：

（一）城市道路、公园、绿地、广场、水系、市政排水等市政设施中的海绵城市设施，由城市管理、住建、水务、市政、园林等相关行政主管部门或者其他委托单位负责运营维护；

（二）公共建筑、商业楼宇、建筑小区、工业厂区等海绵城市设施，由所有权人或者其委托单位负责运营维护；

（三）通过特许经营、政府和社会资本合作、政府购买服务等模式建设的海绵城市设施，按照合同约定进行运营维护；

（四）维护责任人不明确的，按照“谁使用、谁维护”的原则对海绵城市设施进行运营维护。

第十七条  【责任义务】

运营维护责任人应建立运营维护管理制度和操作规程，明确具体管理人员，建立海绵城市设施管理台账，开展定期巡查、维修和养护。

因运营维护不当造成海绵城市设施损坏或者无法发挥正常功能的，运营维护责任人应按照海绵城市建设标准予以恢复。

鼓励和支持利用智能化、信息化手段，对海绵城市设施进行监测评估，确保设施正常运营。

第十八条  【警示标牌】

市、县（区）城市管理、住建、水务、交通运输、园林、市政等相关部门应按照职责分工在城市雨水行泄通道、易发生内涝路段、地下通道、铁路涵洞以及城市绿地中湿塘、雨水湿地等存在安全隐患的海绵城市设施区域，设置必要的警示标识标牌，制定应急处理措施，确保暴雨期间人身财产安全，避免对公共安全造成危害。

任何单位和个人不得损坏或者擅自移动海绵城市设施的警示标识标牌。

第十九条  【设施变动管理】

任何单位和个人不得擅自挖掘、拆除、改动、占用或者损坏海绵城市设施。

确需挖掘、拆除、改动、占用海绵城市设施的，建设单位应按照海绵城市建设要求，依法报经相关行政主管部门审批，并按照原标准予以恢复，且承担包括恢复、改建和采取临时措施在内的全部费用。

第二十条  【监督义务】

任何单位和个人有权对危害或者损坏海绵城市设施的行为进行劝阻、制止，并向负有海绵城市建设管理职责相关部门举报。

第四章  保障与监管

第二十一条  【制度保障】

市、县（区）人民政府在海绵城市建设与管理中将海绵城市建设纳入政府绩效考核体系，完善产业扶持政策，发展壮大海绵城市建设相关产业。

第二十二条  【资金保障】

市、县（区）人民政府应加大海绵城市建设资金投入，将海绵城市相关建设管理资金纳入本级财政预算。

建立健全多元化、多渠道的海绵城市建设投融资机制，鼓励引导社会资本参与海绵城市投资、建设和运营维护。

第二十三条  【监管措施】

海绵城市建设监督管理部门依法开展海绵城市建设监督检查职责时，行使以下职权：

（一）要求被检查的单位提供有关海绵城市建设工程质量的文件和资料；

（二）进入被检查单位施工现场进行检查；

（三）发现有影响海绵城市建设工程质量的问题时，责令限期改正。

第二十四条  【智能监管】

城市管理部门应建立海绵城市信息管理系统，运用大数据等技术手段，提升海绵城市建设与管理信息化水平。

第五章  法律责任

第二十五条 【主管人员责任】

市、县（区）人民政府相关部门及其工作人员违反本条例规定，在海绵城市建设管理工作中不履行或者不正确履行职责的，由上级行政机关或有关部门责令改正，视情节轻重，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条 【违法实施责任】

建设、设计、施工、监理等单位违反本条例第十一条规定第三款、第四款、第五款、第六款、第七款的规定，城市管理部门依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。

建设、勘察、设计、施工、监理、工程质量检测、施工图审查等单位违反本条例规定的行为，住建部门依照国家规定记入本市建筑市场信用监管系统。

第二十七条 【未定期运营维护责任】

违反本条例第十六条至第十七条规定，海绵城市设施运营维护责任人未履行定期巡查、维修和养护责任，造成设施不能正常运营的，由城市管理部门责令限期改正；造成危害公共安全严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条 【破坏标识责任】

违反本条例第十八条第二款规定，损坏或者擅自移动海绵城市设施警示标识标牌的，由城市管理部门责令限期改正，拒不改正的，处五千元以上一万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十九条  【破坏设施责任】

违反本条例第十九条规定，擅自挖掘、拆除、改动、占用海绵城市设施的，由海绵城市建设监督管理职责有关部门责令限期改正，赔偿损失，并处五万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条 【补充说明】

违反本条例规定的行为，法律法规已有规定的，从其规定。

第六章 附则

第三十一条  【雨水年径流总量控制率】

本条例所称雨水年径流总量控制率，是指通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式，控制城市建设下垫面的降雨径流，得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。

第三十二条  【年径流污染削减率】

年径流污染削减率，是指年径流总量控制率与实现年径流控制率的设施对污染物（以SS计）的平均去除率的乘积。

第三十三条  【海绵城市建设监督管理部门】

海绵城市建设监督管理部门，是指城市管理、住建、资源规划、行政审批、发改、财政、生态环境、交通运输、水务、市政、园林、林业、气象、教育、公安等部门。

第三十四条  【解释权】

本条例具体应用中的问题由秦皇岛市海绵城市建设行政主管部门解释。

第三十五条  【实施时间】

本条例自  年  月  日起施行。