秦皇岛市行政审批局

关于海港区吴家房20MW分散式风电项目

核准的批复

国电电力秦皇岛新能源开发有限公司:

你单位报送的《关于申请海港区吴家房20MW分散式风电项目（保障性）核准的请示》（国电秦皇岛新能源〔2024〕1号）及河北能源工程设计有限公司编制的《海港区吴家房20MW分散式风电项目项目申请报告》等材料收悉。依据《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》、河北省发改委《关于下达河北省2023年风电、光伏发电年度开发建设方案的通知》（冀发改能源〔2023〕859号）、秦皇岛市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303022023XS0020419号）、海港区发改局《关于海港区吴家房20MW分散式风电项目社会稳定风险评估审查意见》（海发改〔2024〕1号，低风险），经研究，原则同意该项目申请报告。现就该项目核准事项批复如下：

- 同意建设海港区吴家房20MW分散式风电项目。建设单位为国电电力秦皇岛新能源开发有限公司。

二、项目建设地点：秦皇岛市海港区杜庄镇、海阳镇、北港镇。（具体位置及线路路径方案以职能部门意见为准）

三、项目主要建设内容及规模：该项目设计装机容量为20MW，拟安装4台单机容量为5000kW的风电机组，按20%·2小时配套建设4MW/8MWh储能装置，新建110kV升压站一座,集电线路长约9.5km,年发电量约42524.2MWh，配套建设值班室和休息室（123㎡）。

四、项目估算总投资为12339.18万元；资金来源为企业自筹和银行贷款。

五、项目招标按相关法律法规及经核准的招标方案执行。

六、核准项目相关文件：河北省发改委《关于下达河北省2023年风电、光伏发电年度开发建设方案的通知》（冀发改能源〔2023〕859号）、秦皇岛市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303022023XS0020419号）、海港区发改局《关于海港区吴家房20MW分散式风电项目社会稳定风险评估审查意见》（海发改〔2024〕1号）等文件。

七、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

八、请你单位根据相关规定抓紧办理相关部门手续，并通过河北省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等方面的基本信息，主动接受发改、住建、资源规划、生态环境、水务、气象、农业农村、统计、电力等部门监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年1月12日