秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程可行性研究报告(代项目建议书）的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程可行性研究报告(代项目建议书）的请示》（秦城管执法呈〔2022〕167号）及中科盛华工程集团有限公司编制的《秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程可行性研究报告(代项目建议书）》（报审版）等材料一并收悉。依据市领导在《市城管执法局<关于完善中央预算内投资备选申报项目前期手续的请示>》上的批示精神（收文请字1574号）和市自然资源和规划局《关于秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程规划意见的复函》、市城管局《关于对秦皇岛城市区排水管网完善改造工程项目非新增建设用地线性（改造）工程信用承诺书》（未新增建设用地）、秦皇岛市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》及京延工程咨询有限公司出具的《秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程可行性研究报告(代项目建议书）评估报告》等文件，经研究，原则同意中科盛华工程集团有限公司修订后的该项目可行性研究报告(代项目建议书）（报批版）。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：秦皇岛市海港区、山海关区、北戴河区、北戴河新区。(具体路由以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：该工程主要包含四部分内容：

1.污水管网：敷设De300-De600 HDPE管约14970米，DN500-DN700压力流球墨铸铁管约2910米，d300-d600钢筋混凝土管约2625米，d1000钢筋混凝土管约900米，d1400钢筋混凝土管约30米，d2000钢筋混凝土管约20米。

2.雨水管网：敷设De300-De600HDPE管约4600米（含雨水沟清淤6927.50m³）。

3.提升泵站：对海港区7号污水泵站进行一体化改造，对1号污水泵站机组改造，新建西港花园雨水提升泵站、雨水初期处理系统及提升泵站一、提升泵站二；对牛头崖污水泵站泵仓加高改造。

4.道路拆除及恢复：对相应道路进行拆除及恢复96915㎡。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资9091.81万元。资金筹措：市财政（待上级资金落实后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2022年12月8日