## Sheet1
2023年第二季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.68 | 0.32 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | 0.247 | 0.169 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.13
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸钾指数（以O2计） | 3 | 2.26 | 1.94 | 2.18 | 2.44 | 2.3 | 1.91 | 1.8 | 1.84 | 2 | 2.16 | 1.9 | 2.06 | 1.05 | 0.81
游离氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.085 | 0.071 | 0.105 | 0.38 | 0.57 | 0.53 | 0.34 | 0.64 | 0.26 | 0.73 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.06
铝mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.067 | 0.086 | 0.081 | 0.123 | 0.185 | <0.008 | <0.008 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | <0.2 | <0.2 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度（以CaCO3计） | 450 | 180 | 182 | 180 | 186 | 184 | 172 | 226.1 | 231.2 | 182 | 192 | 228.2 | 236.2 | 188.6 | 255.2
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | <0.1 | <0.1 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.068 | 0.093 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | ＜0.08 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0 | 1 | 8 | ＜1 | 1 | 0
总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出