## Sheet1
2019年第四季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
监测地点
检测项目 | 限值 | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务
浑浊度/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.22 | 0.24 | 0.9 | 0.69 | 0.3 | 0.29
色度（铂钴色度单位） | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 1.44 | 1.6 | 1.37 | 1.48
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.68 | 0.7 | 0.6 | 0.15 | 0.4 | 0.23 | 0.71 | 0.05 | 0.5
铝mg/L | 0.2 | 0.08 | 0.078 | 0.082 | 0.077 | 0.083 | 0.075 | 0.071 | 0.058 | 0.024 | 0.027 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.001 | 0.013 | ＜0.05 | ＜0.05
总硬度mg/L | 450 | 196 | 198.2 | 211 | 210 | 197 | 188 | 187 | 185.4 | 136 | 146 | 201 | 202
铁mg/L | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.063 | 0.033 | ＜0.03 | ＜0.03
锰mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.03
锌mg/L | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.017 | 0.019 | ＜0.008 | ＜0.008
菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 82 | 10 | ＜1 | ＜1 | ＜1
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2019年12月