## Sheet1
2020年第二季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
监测地点
检测项目 | 限值 | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务
浑浊度/NTU | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.64 | 0.65
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.16 | 1.78 | 1.83 | 1.87
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.64 | 0.05 | 0.5
铝mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.028 | 0.028 | 0.013 | 0.01 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.08 | 0.04 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.05
总硬度mg/L | 450 | 193.2 | 166.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 190.2 | 199.6 | 206.8 | 182.2 | 178.2 | 211 | 200
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.08 | 0.12 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
锰mg/L | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.03 | ＜0.03
锌mg/L | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.04 | 0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | ＜0.008
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 | 8 | 1 | 2 | ＜1 | ＜1
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2020年5-6月